Offerta servizi raccolta, trasporto e smaltimento acque prima pioggia e svuotamento fosse imhoff

PREMESSO
-che la Volsca Ambiente e Servizi necessita dei seguenti servizi presso le sottoelencate unità locali:
1) IMPIANTO LAVAGGIO VIA TRONCAVIA 6 VELLETRI:
-Servizio di pulizia griglie con verifica delle condotte di collegamento , con relativo trasporto e smaltimento eventuale materiale di risulta
-Svuotamento e pulizia (smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti) della Fossa di Sedimentazione, Fossa di Accumulo e Pozzetto di Raccordo
2) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA TRONCAVIA – VELLETRI- AREA A 1- AREA A 2:
Pulizia delle vasche di raccolta impianto di prima pioggia
Pulizia condotte di adduzione presenti sui piazzali del centro comunale di raccolta Comune di Velletri, ingressi Via Troncavia 4.
3) manutenzione impianto di raccolta acque di prima pioggia, sito presso CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE nel Comune di Albano Laziale – Via Cancelliera Km 2+200.
Servizio di manutenzione e controllo programmato dell’impianto di raccolta acque di prima pioggia installato a servizio dell’area ecologica del Comune di Albano Laziale, in Via Cancelliera km 2+200.
4) MANUTENZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, sito presso CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VIA GARIBALDI 314 COMUNE DI LARIANO.

La presente offerta ha per oggetto i servizi eseguiti presso le unità locali definite in premessa, come di seguito dettagliati:
- Aspirazione rifiuti liquidi da vasche di accumulo acque di prima pioggia a mezzo autospurgo monocomparto ovvero autospurgo compartimentato della capacità di 18 mc
- Lavaggio a pressione fondo e pareti
- Disinfezione finale nei luoghi di intervento
- Trasporto e smaltimento rifiuti presso impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/06 s.m.i.
Dovrà essere indicato il seguente corrispettivo :
- Operazione di carico e trasporto rifiuti: € ......
- Costo orario o frazione di ora per operazioni di carico e lavaggi a pressione: € .....
- Smaltimento rifiuti CER 16 10 02: € …./Ton ( media 225 ton anno)

MANUTENZIONE FOSSE IMHOFF: media 14 ton /anno
1) FOSSE BIOLOGICHE VIA TRONCAVIA 4 VELLETRI: Servizio di pulizia e svuotamento della fossa biologica a servizio degli uffici e della fossa biologica a servizio dell’area ecologica con successivo trasporto e smaltimento, dei rifiuti liquidi CER 20.03.04 – fanghi delle fosse settiche presso impianto autorizzato

2) FOSSE BIOLOGICHE VIA TRONCAVIA 6 VELLETRI Servizio di pulizia e svuotamento della fossa biologica a servizio degli uffici e della fossa biologica a servizio dell’area ecologica con successivo trasporto e smaltimento, dei rifiuti liquidi CER 20.03.04 – fanghi delle fosse settiche presso impianto autorizzato

3) MANUTENZIONE IMHOF , sito presso CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VIA GARIBALDI 314 COMUNE DI LARIANO

Il servizio comprende:

- Aspirazione rifiuti da fosse biologiche asservite agli scarichi civili •
- Pulizia griglie di raccolta e condotte di collettamento a mezzo canal jet •
- Lavaggio a pressione fondo e pareti
 • Disinfezione finale nei luoghi di intervento •
Trasporto e smaltimento rifiuti presso impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/06 s.m.i.

 Dovrà essere indicato il seguente corrispettivo :
- • Operazione di carico e trasporto rifiuti: € ….
- • Costo orario o frazione di ora per operazioni di carico e lavaggi a pressione: € …….
- Smaltimento rifiuti CER 20 03 04: € …/Ton

Saranno effettuati circa 3 /4 interventi l’anno, dei quali la ditta rilascerà un foglio di riepilogo ( anche in formato digitale) delle operazioni eseguite per ogni singolo intervento.